1. IR (김선혜)

2. IR (김선혜)

3. XRD (임정섭)

### 1. 입력 데이터

- XRD 장비에서 생성된 Raw 데이터 파일(.txt)

- 비교 대상 ICDD Card PDF 파일 여러 개

### 2. 주요 기능

- XRD Raw 데이터를 2θ–Intensity 그래프로 표시

- ICDD Card의 표준 피크 위치를 그래프에 수직선으로 중첩 표시

- ICDD Card별로 서로 다른 색상 적용

- 피크 선택 시 2θ, 상대강도, hkl 정보 표시

- 그래프 아래에 ICDD Card별 피크 표 표시

### 3. 출력 형태

- 웹 브라우저에서 확인할 수 있는 HTML 파일 생성

- PC와 태블릿 화면에 맞게 자동 조정

### 4. 처리 기준

- ICDD 상대강도 100%를 XRD Raw 데이터의 최대 강도에 맞춰 표시

- 여러 ICDD Card를 동시에 비교 가능

- 결과 파일은 Raw 데이터와 동일한 폴더에 저장하거나 사용자가 경로 지정 가능